

FICHE TECHNIQUE SHEET

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | Charlottes bleues en polypropylène |
| **Référence(s)** | 3139805 |
| **Visuel** |  |
| **Description** | Charlottes bleues non-tissées en polypropylène. |
| **Caractéristiques et Données techniques** | * Matière : non-tissé * Grammage : 10g/m2 * Couleur : Bleu * Poids d’une charlotte : 2,3g * Bonne élasticité |
| **Packaging** | * 100 charlottes par sachet * 10 boites par carton * Poids : 5,1 kg * Dimensions : 38x26,5x25 cm |
| **Durée de vie** | 3 ans |
| **Stockage** | Le produit doit être stocké à l'intérieur (sans gaz corrosif) avec une bonne ventilation et une humidité relative ne dépassant pas 80%. |
| **Indications d’utilisation** | P:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_24_Image_0002.jpgP:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_24_Image_0001.jpgNon stérile - Dmed  1. Stockez le produit dans un endroit sec et ventilé pour éviter l'humidité.  2. Ce produit ne doit être utilisé qu'une seule fois, puis détruit.  3. Évitez tout contact avec des sources de température élevée ou de forte lumière.  4. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I sous la directive européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE  Fabricant : CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD |

Version  2.1 Date 14/11/2022 par RG